Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

| Data zapytania | 05.05.2026 r. |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 BEATA JURCZAK - MALINOWSKA z siedzibą ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG). |
| Planowany termin realizacji | do 30 czerwca 2026 r. |
| Termin przesłania oferty | na adres email m.ciejka@interia.pl do dnia 2026-05-13 godz. 10:00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aparat ultrasonograficzny, którego szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  Oferowany aparat ultrasonograficzny musi stanowić wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, parametrów lub technologii dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie. Miejsce dostawy: NZOZ Medica-1 z siedzibą ul. Armii Krajowej 25, 38-430 Targowiska.

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Nie dotyczy

- Nie dotyczy

- Nie dotyczy

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero –jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Do formularza oferty należy dołączyć następujące dokument, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1 do formularza oferty);

- oświadczenie o braku powiązań z Federacją Rosyjską (Załącznik nr 2 do formularza oferty);

- wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 100 % |
| ☐ Termin realizacji zamówienia |  |
| ☐ Okres gwarancji |  |
| ☐ Inne- Parametry techniczne i funkcjonalne |  |

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena (C) – 100% (maksymalnie 100 punktów)

Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

C = (Cmin / Cof) × 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena,

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof – cena brutto oferty badanej.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę̨ punktów w kryterium oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panem/-ią Monika Ciejka, e-mail: m.ciejka@interia.pl, tel. 504 396 764.

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Teresa Jurczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,

- Załącznik nr 2 do formularza oferty - Oświadczenie o braku powiązań z Federacją Rosyjską.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy